
武汉市2025年第四批绿色建筑标识认定（预评价）项目
	序号
	项目名称
	申报单位
	评价标准
	标识/

预评价
	星级
	项目所在地
	建筑类型
	项目申报建筑面积（万㎡）
	关键技术指标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	建筑运行阶段碳排放强度（预评价为理论值）
	围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷）
	严寒和寒冷地

区住宅建筑外窗传热系数降低比例
	节水器具用水效率等级
	建筑隔声性能
	室内主要空气污染物浓度
	外窗气密、水密、抗风压性能
	全装修
	绿地率
	年径流总量控制率
	可再生能源利用率
	非传统水源利用率
	绿色建材应用比例

	1
	光谷人民医院
	武汉东湖新技术开发区卫生健康局
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★★
	武汉市东湖高新区
	公共建筑
	23.71
	11.26  kgCO2/(m2·a)
	建筑供暖空调负荷降低比例为10.18 %

	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，楼板撞击声达到国家标准的低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	85.03%
	太阳能光伏提供2.7 %的电量
	——
	50.00%以上

	2
	居住项目（武汉新城青年社区）
	武汉光谷科学岛置业有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★
	武汉市东湖高新区
	居住建筑
	31.84
	11.18 kgCO2/(m2·a)
	建筑供暖空调负荷降低比例为5.57%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的高要求标准限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	85.70%
	太阳能提供42.41%的生活热水
	——
	50%及以上

	3
	数字经济产业园（一期）G1宿舍项目
	武汉车谷建设投资有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中信建筑设计研究总院有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★★
	武汉市经开区
	公共建筑
	4.40
	37.41 kgCO2/(m2·a)
	建筑供暖空调负荷降低比例为10.40%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的低限要求 
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	80.05%
	太阳能和空气源热泵提供 100 %生活热水
	—
	50%及以上

	4
	新建居住、商业服务业设施项目a-2地块（中建·福地星城二期项目） 
	中建壹品投资发展有限公司、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、中建三局集团有限公司、武汉市节能检测中心有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★★
	武汉市洪山区
	公共建筑
	12.61
	47.83

kgCO2/(m2·a)
	建筑供暖空调负荷降低比例为10.65%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到达到国家标准的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，楼板撞击声达到国家标准的高要求标准限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	65.09%
	太阳能光伏提供1.12%的电量
	绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车100%使用非传统水源
	50%及以上

	5
	武汉卓刀泉村二期城中村改造产业用地C1地块

（智泉大厦）
	武汉卓刀泉集团有限公司、武汉洪东方建设工程检测质量有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★★
	武汉市洪山区
	公共建筑
	3.45
	23.14

kgCO2/(m2·a)
	 建筑供暖空调负荷降低比例为14.42%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的低要求标准限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	65.73%
	太阳能和空气源热泵提供55.61%的热水
	——
	50%及以上

	6
	武汉卓刀泉村二期城中村改造产业用地C2地块

（智合中心）
	武汉卓刀泉集团有限公司、武汉洪东方建设工程检测质量有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★★
	武汉市洪山区
	公共建筑
	2.16
	21.52

kgCO2/(m2·a)
	 建筑供暖空调负荷降低比例为17.34%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的低要求标准限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	66.11%
	太阳能和空气源热泵提供45.02%的热水
	——
	50%及以上

	7
	新建商务、公园绿地项目
	中铁建长江置业湖北有限公司、湖北省建筑工程质量监督检验测试中心

有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★★
	武汉市长江新区
	公共建筑
	7.46
	18.85

kgCO2/(m2·a)
	围护结构热工性能比国家标准提高10%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	65.15%
	太阳能提供0.37%生活热水
	——
	50%及以上

	8
	武汉新城中心医院项目
	武汉东湖新技术开发区左岭街社区卫生服务中心、

武汉左岭新城开发投资有限公司、

湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★★
	武汉市东湖新技术开发区
	公共建筑
	7.23
	26.14

kgCO2/（m2·a)
	围护结构热工性能比国家标准提高10%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求；楼板撞击声达到国家标准低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	89.99%
	太阳能提供41.83%生活热水、

太阳能光伏提供1.2%电量
	——
	50%及以上

	9
	新建商业、商务项目（武汉长江中心C2地块）
	御江坤(武汉)房地产开发有限公司、湖北伯仲地产投资咨询有限公司、武汉正华建筑设计有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★★
	武汉市武昌区
	公共建筑
	10.82
	29.07

kgCO2/(m2·a)
	围护结构热工性能比国家标准提高10%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的高要求标准限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	75.7%
	太阳能光伏提供2.58%的电量
	——
	50%及以上

	10
	湖北省肿瘤医院放疗机房建设工程
	湖北省肿瘤医院、安徽省建筑设计研究总院股份有限公司、湖北中衡建研技术有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★★
	武汉市洪山区
	公共建筑
	0.58
	165.46 kgCO2/(m2·a)
	建筑供暖空调负荷降低比例为10.41%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准低限标准限值和高要求标准限值的平均值，楼板撞击声达到国家标准低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	79.71%
	太阳能提供12.63%的生活热水，太阳能光伏提供1.40%的电量
	——
	50%及以上

	11
	武汉市新建居住项目(当代•南湖壹品)地块二项目1-3、5-13、16-34号楼
	武汉市鼎顺瑞城房地产开发有限公司、

基准方中建筑设计股份有限公司、  

湖北东盛绿建工程科技有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)（2024年版）
	预评价
	★
	武汉市洪山区
	居住建筑
	44.9
	22.75 kgCO2/(m2·a)
	满足《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB 42/T 559-2022
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的高要求标准限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	75.11%
	可再生能源提供17.73%的冷热量
	——
	50%以上



